我已读完赛题和两份 Word，并核查了附件数据及 result2.xlsx 的结构。**第二问建议采用“历史数据预测＋联合误差情景＋日前随机优化＋固定购电计划下的储能实时纠偏”这一方案。**它可以继承你们第一问的储能约束，同时处理第二问新增的预测误差和五倍价格补购问题。

以下给出初步分析、具体模型和对应文献；其中需要自行补充的假设，会与题目要求分开说明。

1．先明确第二问与第一问的衔接

你们初步分析中“第二问重点处理预测误差”的判断是对的，但落实时需要修改以下内容。

| 内容 | 第一问方案 | 第二问应采用的处理 |
| --- | --- | --- |
| 负载与光伏 | 根据给定数据进行确定性优化 | 在每天零点根据此前历史预测当天数据 |
| 购电量 | 在已知曲线上优化购电 | 零点确定计划量，日内短缺另行紧急补购 |
| 购电费用 | 购电量乘对应电价 | 计划量全额计费，紧急量另外按五倍电价计费 |
| 储能边界 | 你们设定日初、日末均为 6000 kWh | 实际储电量连续跨日，不能每天重置 |
| 富余电量 | 主要处理富余光伏 | 还要处理已经付费但未使用的计划电量 |

题目仅在第一问明确要求日初与日末储电量相同。第二问没有重复这一要求；附录给出的是 2025 年 1 月 1 日零点储电量为 6000 kWh。第二问指定使用附件1的电价和附件2的数据，附件3的预报应留给第三问。

我核查附件后，还发现三点直接影响建模：

- 附件2的负载和光伏分别包含 365 天×144 个时段，未发现数值缺失或负值。

- 全年约 19.3% 的时段中光伏功率高于负载，因此必须允许储能吸收富余电量，并处理无法吸收的部分。

- 附件1电价范围为 0.3713～1.3952 元/kWh。“每天电价相同”指每天重复同一条电价曲线，不能把全天简化成一个固定电价。

上述统计来自附件1和附件2。

2．问题分析的核心是缺购与多购的成本不对称

零点计划购电过少，实际运行时可能需要高价补购；计划过多，即使没有使用，也需要按计划支付费用。储能可以缓冲这种偏差，但受容量、功率和效率限制，而且当前放电会减少后续时段可用的电量。

因此，第二问需要同时权衡：

- 电价差带来的储能调度收益；

- 负载、光伏预测偏差导致的紧急购电费用；

- 多订电量造成的支出；

- 为后续时段和下一天保留电量的价值。

可以用一个简化模型解释“五倍电价”的作用。假设只有一个时段、没有储能，随机净负载电量为 \(N\)，计划量为 \(q\)，则

\[ \min_{q\ge0}\;pq+5p\,\mathbb E[(N-q)^+]. \]

在连续分布且最优解位于内部时，有

\[ F_N(q^*)=0.8. \]

这说明：**缺购代价较高，会推动计划量向需求分布的较高分位数移动。**但加入储能后，各时段通过储电量相互联系，不能直接把每个时段都设为“80%分位数”就宣称整体最优。上述推导是报童模型思想在本题价格规则下的应用，理论来源见文献[1]。

3．先用历史数据形成预测，再构造整日误差情景

建议先采用容易实现和解释的预测方法，建立可靠基线。

设第 \(d\) 天第 \(t\) 段的负载、光伏电量分别为

\[ \ell_{d,t}=\frac{P^{\mathrm{load}}_{d,t}}6,\qquad v_{d,t}=\frac{P^{\mathrm{PV}}_{d,t}}6, \]

净负载为 \(n_{d,t}=\ell_{d,t}-v_{d,t}\)。所有优化变量统一使用 kWh。

可以分别对负载和光伏使用近期同一时段的加权平均：

\[ \widehat y_{d,t} =\sum_{j=1}^{K}w_jy_{d-j,t}, \qquad w_j\ge0,\quad \sum_jw_j=1, \]

其中 \(y\) 分别代表负载或光伏，近期数据可给予较大权重。初步比较前一天同一时段、近7天平均、近14天平均即可；是否加入星期因素，应由历史检验决定。

**预测参数只能根据当时已经发生的数据选择。**例如，制定3月20日的计划时，训练数据最多使用到3月19日。应采用逐日向前推进的检验方法，模拟“每天零点预测未来144段”，不能随机打乱全年数据。方法依据见文献[2]的滚动预测起点检验。

随后，保存每个历史日真实产生的日前预测误差：

\[ \varepsilon^\ell_{i,t} =\ell_{i,t}-\widehat\ell_{i,t},\qquad \varepsilon^v_{i,t} =v_{i,t}-\widehat v_{i,t}. \]

对某个历史日 \(i_k\)，构造当天第 \(k\) 个情景：

\[ \ell^{(k)}_{d,t} =\max\{0,\widehat\ell_{d,t}+\varepsilon^\ell_{i_k,t}\}, \]\[ v^{(k)}_{d,t} =\max\{0,\widehat v_{d,t}+\varepsilon^v_{i_k,t}\}. \]

这里应当把同一天负载与光伏的144段误差一起抽取，保留日内连续误差及二者之间的同期关系。逐时段独立抽样，容易把持续低光伏等情况打散，低估储能连续放电的压力。

这一构造借鉴文献[3]的块重采样思想，是针对本题的具体设计。初版可以使用约20个历史误差情景，再检查增加情景后计划和回放费用是否稳定；抽样次数增加并不等于获得更多真实历史信息。

4．日前计划采用两阶段情景随机优化

第一阶段在零点确定全天计划购电量；第二阶段模拟各情景下的储能调度、紧急购电及富余电量处理。这一结构有微网随机调度研究作为依据，见文献[4]。

下面省略日期下标 \(d\)，令 \(t=1,\ldots,144\)，情景概率为 \(\pi_k\)。

零点决策为：

\[ q_t\ge0 \qquad \text{计划购电量，所有情景共用。} \]

每个情景中的运行变量包括：实际使用的计划电量 \(a_t^{(k)}\)、实际利用的光伏电量 \(u_t^{(k)}\)、充电量 \(c_t^{(k)}\)、放电量 \(b_t^{(k)}\)、紧急购电量 \(e_t^{(k)}\) 和段末储电量 \(s_t^{(k)}\)。

建议采用以下约束。

电量平衡及富余处理：

\[ a_t^{(k)}+u_t^{(k)}+b_t^{(k)}+e_t^{(k)} =\ell_t^{(k)}+c_t^{(k)}, \]\[ 0\le a_t^{(k)}\le q_t,\qquad 0\le u_t^{(k)}\le v_t^{(k)}. \]

这里明确采用一个建模假设：多订的计划电量允许不取用，但不退费；未给出售电价格，因此不计售电收入。

于是 \(q_t-a_t^{(k)}\) 是未使用的计划电量，\(v_t^{(k)}-u_t^{(k)}\) 是未利用的光伏电量，二者不会混淆。

这也是你们第一问简化 LP 需要调整的地方：第二问计划量固定后，不能把所有富余电量都解释为“弃光”。

储电量递推和容量约束：

延续你们第一问将充、放电效率分别取为0.9的口径：

\[ s_t^{(k)} =s_{t-1}^{(k)} +0.9c_t^{(k)} -\frac{b_t^{(k)}}{0.9}, \]\[ 1200\le s_t^{(k)}\le10800,\qquad s_0^{(k)}=s_{d,0}^{\mathrm{actual}}. \]

每段最大充、放电量为

\[ M=5000\times\frac16=833.333\ldots\ \mathrm{kWh}. \]

为明确保证充放电互斥，引入 \(z_t^{(k)}\in\{0,1\}\)：

\[ 0\le c_t^{(k)}\le Mz_t^{(k)},\qquad 0\le b_t^{(k)}\le M(1-z_t^{(k)}). \]

按“紧急购电用于补足负载”的解释，再加入

\[ 0\le e_t^{(k)} \le \ell_t^{(k)}(1-z_t^{(k)}). \]

这样，模型不会一边紧急购电，一边给电池充电。5000 kW仅限制电池，不能误加为外网购电上限。

日前目标函数：

\[ \boxed{ \min \sum_{t=1}^{144}p_tq_t+ \sum_k\pi_k \left[ \sum_{t=1}^{144}5p_te_t^{(k)} +\Phi_d\!\left(s_{144}^{(k)}\right) \right] } \]

前两部分分别是计划购电费和期望紧急购电费。紧急量是计划之外的新增电量，应计 \(5p_te_t\)，不能只计四倍价差。

\(\Phi_d\) 用于近似日末剩余电量对下一天的价值，防止每天的短视优化都倾向于放空电池。初版可用软储备惩罚：

\[ \Phi_d(s)=\kappa[S_{\mathrm{ref}}-s]^+. \]

例如将6000 kWh作为初始参考储备值，但它是待检验的策略参数，不是题目要求的日末电量。参数依据此前历史回放调整；该惩罚只用于决策，不能计入最终报告的真实电费。若按题面计算截至12月31日的有限期费用，且不另设终端要求，最后一天可令 \(\Phi_d=0\)。

上述模型是混合整数线性规划，正部函数可以通过辅助变量线性化。

5．实际执行必须冻结计划，只调整储能和紧急补购

这一部分决定方案是否真正符合“每天零点制定计划”。

上述两阶段模型中，每个情景的储能调度可能利用该情景整天的轨迹，因此它是日前求解的近似模型，其场景费用可能偏乐观。不能把场景内的最优充放电轨迹直接当作实际执行结果。

建议按以下顺序回放：

- 每天零点求出 \(q_1,\ldots,q_{144}\)，立即保存并冻结。

- 日内根据当前储电量、已经观测到的负载和光伏，更新后续预测。

- 固定全部 \(q_t\)，重新计算后续电池动作，只执行当前一步。

- 实际不足部分由紧急购电补足。

- 将当天实际结束电量传递到下一天。

这就是文献[4]中滚动控制思想在本题下的应用。第二问日内可以调整储能响应，但不能借此免费修改计划购电量，也不使用第三问的附件3预报。

日内求解还可以比日前模型简单。对于当前时刻预测的未来某段净负载 \(\widehat n_\tau\)，定义

\[ A_\tau=(q_\tau-\widehat n_\tau)^+,\qquad B_\tau=(\widehat n_\tau-q_\tau)^+. \]

分别表示预计富余和预计缺口，设置

\[ 0\le c_\tau\le\min(M,A_\tau),\qquad 0\le b_\tau\le\min(M,B_\tau), \]\[ e_\tau=B_\tau-b_\tau. \]

配合储电量递推，以后续紧急购电费及终端项最小为目标，就得到一个较小的线性规划。由于 \(A_\tau,B_\tau\) 不会同时为正，充放电互斥自动满足。

回放时还应说明时间近似：采用10分钟内功率近似恒定、可实时测量并跟踪的假设；未来时段始终使用预测值，不能提前读入实际值。

6．跨日处理和检验方式要提前统一

实际储电量应满足

\[ s_{d+1,0}^{\mathrm{actual}} =s_{d,144}^{\mathrm{actual}}. \]

附件要求提交2月1日至12月31日的结果，因此一月可以作为初始训练与启动阶段，但2月1日的储电量需要有明确来源。可以先声明一月的因果启动规则，并计算实际状态；如果采用“一月电池闲置”的初始化假设，则在不计自放电的条件下，2月1日仍为6000 kWh，但应明确这是启动策略的结果。

建议至少比较以下三组：

| 方案 | 用途 |
| --- | --- |
| 点预测＋单情景调度＋相同的实时控制 | 基础方案 |
| 联合误差情景优化＋相同的实时控制 | 判断处理预测不确定性是否有效 |
| 相同物理和终端条件下的事后完全信息优化 | 理想参照，不能作为可执行策略 |

主要比较实际回放得到的总购电费用、紧急购电费用及电量、紧急购电发生天数、富余电量和储能边界违规情况。预测误差只作为辅助指标；最终应检验预测是否帮助降低了实际费用。

报告时按

\[ C_d^{\mathrm{actual}} =\sum_t p_tq_{d,t} +\sum_t5p_te_{d,t}^{\mathrm{actual}} \]

计算真实费用，并分别保留计划购电量和紧急购电量。供电满足率应包含紧急购电后的结果，不能把允许紧急补购写成允许停电。

对于3月20日、6月21日、9月23日和12月21日，应从全年连续回放中提取结果，不能单独重新初始化。连续发生紧急购电的10分钟段可合并展示，费用仍须逐段按相应电价累加。

另外，result2.xlsx 的计划表从“0:10—0:20”开始、最后列到次日“0:00—0:10”，与你们第一问采用的区间终点解释存在错位。后续填表时需要明确时间映射；充放电和紧急购电工作表也需要按实际日期和事件数量扩展。

参考文献可先选用以下四项，分别支撑模型结构、预测检验、情景生成和实时控制。本题的五倍价格、设备参数及上述具体约束组合来自题面和建模假设，不应写成文献原有结论。

[1] SHAPIRO A, DENTCHEVA D, RUSZCZYŃSKI A. Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory[M]. 2nd ed. Philadelphia: SIAM, 2014. DOI: 10.1137/1.9781611973433.
用于两阶段随机规划、情景样本近似、非预见性及报童模型思想。

[2] HYNDMAN R J, ATHANASOPOULOS G. Forecasting: Principles and Practice[M/OL]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021. 第5.10节 Time series cross-validation.
用于仅以过去数据训练的逐日预测检验。

[3] LAHIRI S N. Resampling Methods for Dependent Data[M]. New York: Springer, 2003. DOI: 10.1007/978-1-4757-3803-2.
用于保留时间依赖的块重采样思想；整日联合负载与光伏误差的构造是本题的应用设计。

[4] PARISIO A, RIKOS E, GLIELMO L. Stochastic model predictive control for economic/environmental operation management of microgrids: An experimental case study[J]. Journal of Process Control, 2016, 43: 24–37. DOI: 10.1016/j.jprocont.2016.04.008.
用于负载与可再生能源不确定条件下的两阶段优化、混合整数建模和滚动控制。

- :codex-followup[整理成论文初稿]{prompt="请将上述第二问方案整理成数学建模论文中的问题分析、模型假设、符号说明和模型建立初稿，保留参考文献和近似模型的适用边界。"}

- :codex-followup[检验预测与情景方法]{prompt="请根据附件2，严格按历史信息逐日检验第二问的基础预测方法和联合误差情景方法，给出误差分析与方法选择依据。"}

- :codex-followup[实现第二问计算]{prompt="请按上述第二问方案实现日前优化与因果运行回放，检验约束和费用，生成完整result2.xlsx及四个指定日期的结果。"}