什么叫做弃光？

21:05

弃光，就是光伏本来能发出的电，因为当前用不完、也无法储存或外送，而没有被利用的部分。

例如某个十分钟内：

- 光伏可发电 100 kWh；

- 小区负载消耗 60 kWh；

- 电池还能接收 30 kWh；

- 剩余 10 kWh 就是弃光量。

实际运行中通常通过限制光伏输出实现，并不是把多余电量存放在哪里。

在我们的模型里，\(w_t\) 表示第 \(t\) 段的弃光量，实际利用的光伏电量为：

\[ v_t-w_t. \]

它与储能损耗不同：弃光是没有利用的发电潜力；储能损耗是充放电转换过程中损失的能量。

21:05

这个不就是可以卖出去的吗

21:05

可以卖，前提是允许向外网售电，并且有明确的售电价格。 我前面应该说“本模型没有考虑售电”，而不是让你理解为光伏富余电量只能浪费。

这道题给出了向外网购电的价格和费用规则，没有提供向外网售电的价格及结算规则。因此，前面的“不售电、允许弃光”是一个建模假设，不是题面明确禁止售电。

如果考虑售电，模型应增加售电量 \(e_t\) 和售电价 \(q_t\)，目标改为：

\[ \min \sum_t\left(p_tg_t-q_te_t\right). \]

富余光伏就可以选择储存、出售或弃用。不能未经说明直接把购电价当作售电价，因为这会改变最优策略和最终费用。

针对本题第一问，建议仍采用“不考虑售电”的主模型，并在论文假设中明确写出依据：题目未提供售电收益及交易规则。

21:05

问题1有说不能够向外出售吗？

21:07

没有。问题1并没有明确规定“不能向外网售电”。

我前面采用的“不售电、允许弃光”是额外的建模假设，不是题目要求，这一点应当明确区分。

题面也没有给出售电价格、售电限制或收益结算规则。因此，目前只能说：

- 不考虑售电：可以直接利用已有数据求解，但必须声明这个假设。

- 考虑售电：需要补充售电价格和交易规则，不能默认按购电价卖出。

所以，前面算出的 35,126.95元，是“不考虑售电”等既定假设下的最优购电费。

21:07

我操了你妈的，那你看1234哪个问题提到了售电？那不就是默认可以售电吗

21:11

用时 23秒

四个问题都没有提到售电，也没有明确禁止售电。前面我把“不售电”直接固定下来，没有先把这个歧义讲清楚，处理不够严谨。

但**“没有提到”不能推出“默认允许”，也不能推出“默认禁止”**。题面确定的是：

- 第一问计算计划购电费用；

- 第二问增加紧急购电费用；

- 第三问增加调整计划的相关费用；

- 第四问考虑购电价格波动。

其中，第三问减少计划购电量涉及的违约费用，不是向外网卖电的收入。

如果把售电纳入经济优化，就必须知道售电价格、结算方式；题目没有提供这些信息。此时目标也需要从“购电费用”改成“购电费用减售电收入”。

准确的结论是：题面对售电机制没有作出说明，需要明确建模口径。 我之前的“不售电”可以作为一种假设，但不能当作题面事实；同样，“默认可以售电”也需要声明为假设。

21:11

现在先解决问题1，本题的思路是不是相当于想办法低价购入电，然后避免在高价时购电，并且每天的24点电量和0点一样，但是你的每个时刻的购电价格和光伏发电量和负载量都确定了，是不是就一定会有若干个确定解？

21:16

用时 29秒

对，你理解的主线是正确的：利用低价购电和光伏发电，把电量储存到更需要的时段使用，尽量减少高价购电，并保证日末储电量等于日初。 但受电池容量和充放电功率限制，高价时段不一定能完全不买电。

第一问中，电价、负载和光伏预测都作为已知输入。价格已经确定，我们优化的是各时段买多少电、充多少电、放多少电。 因此，它属于确定性优化问题，可以在当天00:00一次性计算全天计划。

不过，你说的“若干个确定解”，需要区分三件事：

| 概念 | 含义 | 是否唯一 |
| --- | --- | --- |
| 可行方案 | 满足负载、功率、容量和初末电量要求的计划 | 通常有无穷多个 |
| 最优费用 | 所有可行方案中最低的全天购电费 | 是一个确定数值 |
| 最优方案 | 达到最低费用的逐时段调度计划 | 可能唯一，也可能有多个 |

输入确定，不代表最优方案一定唯一。

例如，两个低价时段的电价完全相同，而且电池的容量、功率和中间状态都允许调整，那么所需的充电量可能：

- 全部安排在第一个时段；

- 全部安排在第二个时段；

- 在两个时段之间分摊。

这些安排可能具有相同的最低费用。由于电量是连续变量，最优方案甚至可能有无穷多个，而不只是有限的“几个”。

另外，各时段不能独立优化，因为：

\[ \text{本段末储电量} = \text{本段初储电量} +\text{充入电量} -\text{释放电量}, \]

其中充入和释放都要按效率换算。现在充放多少，会改变未来可用的电量和剩余空间。 所以需要把144个时段放进同一个优化模型。

对第一问而言，求出一个满足全部约束、达到最低费用的全天计划即可，不需要枚举所有最优方案。