# 第2问解决路线

配合《第二问_完整可运行代码.py》｜整理日期 2026-09-11｜用途：论文写作快速对齐核心口径

# 一句话概括

每天零点用历史数据预测当日负荷与光伏，构造联合误差情景，做一次两阶段随机优化定出全天计划购电量 q 并冻结；日内只用实测当前段＋零点预测未来段，滚动解小LP纠偏储能，纠偏不足按5倍电价紧急补购；储电量跨日连续传递，一月为预热期，正式输出2月1日至12月31日共334天。

# 一、问题定位与数据来源

第1问是已知负荷与光伏曲线的确定性调度；第2问的实质变化是：计划必须在零点提前定死并冻结，而当日负荷与光伏只能用历史数据预测，偏差由储能实时纠偏，纠偏不足时按5倍电价紧急补购。成本结构因此不对称——少购要高价补，多购照付不退。这是全部建模取舍的出发点。

数据来源严格对应题面“根据附件1中的电价和附件2中的数据”：

•  附件1 → 只取「电价」列：144段，0.3713~1.3952 元/kWh，每天重复同一条曲线，不能简化成一个全天固定电价。

•  附件2 → 「小区负载」「光伏发电实际功率」：2025-01-01至12-31共365天×144段，原始单位kW，代码内÷6换算为kWh。

•  附件1的C、D列（小区负载、光伏发电预测功率）是问题1的名义日曲线，第2问不作为输入；附件3的预报留给第3问。

•  数据校验实测：无缺失、无负值，光伏大于负荷的时段占19.2732%（脚本控制台会打印此值，可用于核对读取是否正确）。

# 二、建模主线（五个环节，方括号内为代码算子编号）

## 1. 因果日前预测 [F1]

ℓ_hat[d,t]、v_hat[d,t] = 此前 window=7 天同时段均值，只读 d 之前的数据。第0天无历史，预测为0，故一月天然是启动/预热期。

## 2. 历史残差 [F2]

ε = 实际 − 预测，仅在该日完全结束后可用，绝不提前进入任何决策。

## 3. 联合整日误差情景 [F3]

从最近 history_days=28 天中不放回抽 scenarios=20 个历史日 i_k < d，把该日负荷与光伏的144段误差整体叠加到当日预测上：

ℓ^(k)[d,t] = max(0, ℓ_hat[d,t] + α·ε^ℓ[i_k,t])，  v^(k)[d,t] = max(0, v_hat[d,t] + α·ε^v[i_k,t])，  α = residual_scale = 1.0，  π_k = 1/K

•  要点：同一天负荷与光伏误差一起抽，保留日内连续性与二者同期关系；逐时段独立抽样会打散“持续低光伏”等情形，低估储能连续放电压力。

•  随机种子 seed + day 固定，结果可复现，且不受调用顺序影响。

## 4. 日前两阶段随机优化 [M7–M9][S1–S2]

•  第一阶段（零点）：决策 q_t ≥ 0，t = 1…144，所有情景共享，求出后立即冻结。

•  第二阶段（情景内）：储能充放电、紧急购电、富余电量处理。

目标函数：

min  Σ_t p_t·q_t  +  Σ_k π_k [ Σ_t 5·p_t·e_t^(k) + Φ_d(s_144^(k)) ]

终端价值 Φ_d(s) = κ·[S_ref − s]^+，κ = 0.5 元/kWh、S_ref = 6000 kWh。它是策略参数而非题设日末电量，只进决策、不进真实费用；12月31日令 Φ = 0。

求解策略：先解LP松弛；若解中不存在“同段既充电又紧急购电”的模式，则该LP解可恢复为整数解，直接取得最优性证书；否则升级 HiGHS MILP（时限30s）。这样既保留严格MILP作为理论模型，又让绝大多数天走快速通道，兼顾严谨与全年可算。

报童思想的边界（论文可引用，但勿过度声称）：单时段、无储能时最优 q* 满足 F_N(q*) = 1 − 1/5 = 0.8；但加入储能后各时段通过SOC耦合，不能把每段都设成80%分位数就宣称整体最优。本方案由优化器自动求解，不采用分位数规则。

## 5. 冻结计划下的因果实时回放 [RT0–RT4]

每10分钟：当前段用实测 ℓ_t、v_t，未来段只用零点预测；解一个剩余时域小LP，只执行当前一步；再按真实富余/缺口与SOC余量做安全修正；缺口不足部分紧急补购；日末SOC自然传递次日。日内可调整储能响应，但不能借此免费修改已付费的计划购电量。

# 三、关键物理口径（论文必须写明的假设）

| 项目 | 设定 |
| --- | --- |
| 计划电 | 允许未取用但全额付费；未用计划量与弃光量分别统计，二者不混为一谈 |
| 充电来源 | 只允许富余电 (q + v − ℓ)^+ 充电，不用紧急购电充电 |
| 紧急购电 | 5倍电价；只补负荷净缺口，禁止流入电池 |
| 充放电 | η_c = η_d = 0.9，互斥；单段上限 M = 5000 × 1/6 ≈ 833.33 kWh |
| 储能容量 | 1200 ≤ s ≤ 10800 kWh，跨日连续，不每天重置 |
| 功率观测 | 10分钟内功率近似恒定、实时可测可跟踪 |
| 信息边界 | 任何决策不使用当日及未来真实值；不随机打乱时间序列 |
| 费用口径 | 真实费用 C_d = Σ_t p_t·q_t + Σ_t 5·p_t·e_t；终端惩罚 Φ 不计入 |

# 四、相对《初步问题分析及建模方案》的三处实质修订

## 修订1：紧急购电约束改写

•  原方案：0 ≤ e_t^(k) ≤ ℓ_t^(k)·(1 − z_t^(k))，把紧急购电与充放电二元变量绑定。

•  问题：系统处于“充电模式”(z = 1) 时若负荷突高、计划电与光伏不足，紧急购电会被一并禁止，属于误伤正常补负荷。

•  现行：改为净缺口形式 e ≤ (ℓ − v − q − b)^+，物理含义直白——只能补负荷缺口、不能进电池；回放阶段另有安全修正兜底。代码内 QA1 独立断言“应急量等于实际剩余负荷缺口”“禁止应急购电充电”。

## 修订2：一月处理与2月1日初始SOC

•  原方案直接把2月1日设为6000 kWh。需指出这是自行声明的初始化假设，不是题面给定——题面只给1月1日零点6000 kWh。

•  现行：默认 JAN_WARMUP = True，从1月1日（题面给定值）起连续因果仿真，SOC自然传递到2月1日；正式输出只截取2月1日至12月31日共334天，与 result2 模板日期范围一致。一月因此成为预热/历史期。

•  若组内改用“2月1日重置6000”，论文中必须明确声明为初始化假设，不能表述为题目给定。

## 修订3：终端价值与真实费用严格分账

•  Φ 只出现在优化目标中；所有报告费用一律按 C = Σ p_t·q_t + Σ 5·p_t·e_t 核算，代码内有断言保证 total_cost = plan_cost + emergency_cost。

# 五、求解状态标识与论文写法

| 状态标识 | 含义 | 论文写法 |
| --- | --- | --- |
| LP_CERTIFIED_MILP_OPTIMAL | LP松弛解可恢复整数充放电模式，即整数最优 | 可称取得最优解（有最优性证书） |
| MILP_OPTIMAL | 严格MILP在时限内证明最优 | 可称最优 |
| MILP_FEASIBLE_TIME_LIMIT | 时限内返回可行解但未证明全局最优 | 如实写“返回相对间隙≤1e-4的可行解”，勿称全局最优 |

•  实测 gap 在 6e-6 ~ 2.7e-5 量级（相对差距 ≤ 0.003%），对费用影响可忽略。

•  逐日 solve_status 与 mip_gap 记录在输出的「物理审计.csv」「逐日汇总.csv」中，可直接引用。

•  运行时控制台出现 UserWarning: MILP仅取得可行解… 属预期行为，是代码主动声明求解状态，不是错误。

# 六、对比基准与四个指定日期

三组对比必须共用同一初始SOC、同一日期范围、同一费用口径，否则比较不公平：

1.  点预测计划（method = 'point'，单情景）——基础方案。

2.  联合误差情景计划（method = 'stochastic'）——主方案，用于判断处理预测不确定性是否有效。

3.  事后完全信息优化——理想参照下界，不得解释为可执行策略。

比较指标：实际总购电费、紧急购电费与电量、紧急购电发生天数、弃光量、期末SOC、约束违规情况。预测误差（MAE/RMSE）只作辅助指标，最终应检验“预测是否真的降低了实际费用”。

四个指定日期 2025-03-20、06-21、09-23、12-21：必须从全年连续回放中提取，不能单独重新初始化；脚本已内置 SPECIAL_DATES，自动导出「指定日期结果」表。

# 七、输出文件与 result2 模板映射

官方模板 result2.xlsx 的「计划购电量」表头从 0:10-0:20 起、末尾多一列 0:00-0:10+1，共147列，相对“区间起点标注”整体后错一段。代码处理：只读模板表头，绝不覆盖原文件。

•  USE_TEMPLATE_HEADER = True → 逐字复制官方147列表头填数。

•  USE_TEMPLATE_HEADER = False（默认）→ 使用规范区间表头 0:00-0:10 … 23:50-24:00，并另附「时间映射」表说明对应关系。

•  时间口径：附件源标签 0:10 是区间终点，对应物理区间 00:00–00:10；0:00+1 对应 23:50–24:00。

输出内容：result2.xlsx（计划购电量／充放电量／紧急购电量／指定日期结果／时间映射／口径与参数）＋ 逐段明细.csv、逐日汇总.csv、物理审计.csv、方案对比.csv，全部写入「第二问输出」子目录。

•  充放电量表：每天6个四小时块；SOC只填日初(0:00)与日末(24:00)两个状态值，不能相加。

•  紧急购电量表：日内连续 e_t > 1e-7 的时段合并为一个事件展示，费用仍逐段按当时电价累计；无事件的日期明确填0。

# 八、参数总表与算子对照

Config 默认值：dt = 1/6 h；η_c = η_d = 0.9；s_min = 1200、s_max = 10800 kWh；p_max = 5000 kW；s_initial = 6000 kWh；s_ref = 6000 kWh；κ = 0.5；紧急倍数 = 5.0；window = 7 天；history_days = 28 天；scenarios = 20；seed = 20260911；mip_time_limit = 30 s；mip_rel_gap = 1e-6；energy_tol = 2e-5；α = 1.0。

其中 κ、s_ref、window、scenarios、α 属可调策略参数，应通过一月或滚动历史回放按“实际总购电成本”调参，不能只看预测误差。

算子编号在代码注释中一一对应，写公式时可直接对照：

| 编号 | 含义 | 编号 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| [D1] | 数据校验与附件读取 | [S0–S2] | 稀疏建模与求解策略 |
| [F1] | 因果日前点预测 | [RT0–RT4] | 冻结计划下的实时控制 |
| [F2] | 历史残差 | [QA1] | 独立物理断言 |
| [F3] | 联合整日误差情景 | [R0–R5] | 结果汇总与表格映射 |
| [M0–M9] | 日前优化模型算子 | [V0] | 可视化/调试钩子 |

# 参考文献

以下均为方法来源。本题的5倍价格、设备参数与上述约束组合来自题面与建模假设，不应写成文献原有结论。

•  [1] SHAPIRO A, DENTCHEVA D, RUSZCZYŃSKI A. Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory[M]. 2nd ed. Philadelphia: SIAM, 2014. —— 两阶段随机规划、情景样本近似、非预见性、报童模型思想。

•  [2] HYNDMAN R J, ATHANASOPOULAS G. Forecasting: Principles and Practice[M/OL]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021: §5.10 Time series cross-validation. —— 仅用过去数据的逐日滚动预测检验。

•  [3] LAHIRI S N. Resampling Methods for Dependent Data[M]. New York: Springer, 2003. —— 保留时间依赖的块重采样思想；整日联合误差构造是本题的应用设计。

•  [4] PARISIO A, RIKOS E, GLIELMO L. Stochastic model predictive control for economic/environmental operations management of microgrids: An experimental case study[J]. Journal of Process Control, 2016, 43: 24-37. —— 不确定条件下的两阶段优化与滚动控制。